**СОГЛАСОВАНО:**

**Генеральный директор**

**ООО «УЖК «Приоритет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьёва Н.А.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Б.Хмельницкого, дом № 44**

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий (видов работ)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Сроки****исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ** |
| 1 | Производство работ |  |  | Материал, т/затраты – 5% | руб. | х | х | 11600 | По заявкам собственников |  |
| **Итого по пункту 1, раздел 1** | **11600** |  |  |
| **2.Профобслуживание инженерных систем**  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 3500 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 24508 | В течение года |  |
| 2 | Отопление |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1000 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 9552 | В течение года |  |
| Консервация системы отопления | Руб. | х | х | 500 | 2 квартал |  |
| Расконсервация системы отопления  | Руб. | х | х | 300 | 4 квартал |  |
| Сервисное обслуживание УУТЭ | Руб. | х | х | 12000 | В течение года |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  | Электрические работы | Руб. | х | х | 17685 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х | х | 3891 | согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  | согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х | х | 13087 | В течение года |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2** | **86023** |  |  |
| **3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования** |
| 1 | Дезобработка мест общего пользования |  |  | Материал, т/затраты | Руб. | х | х | 2476 | По заявкам собственников |  |
| 2 | Покос |  |  | Материал, т/затраты  | Руб. | х | х | 3500 |
| **Итого по пункту 1,2 раздел 3** | **5976** |  |  |  | Руб. |
| **4. Ремонт конструктивных элементов жилых домов** |  |  |  | Руб. |
| 1 | Ремонт слухового окна | Шт.  | 1 | Материалы | Руб. | х | х | 1000 | 1квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 4 | 197 | 788 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 158 |
| Итого | 1946 |  |  |
| 2 | Ремонт освещения в подвале | м/п | 50 | Материалы | Руб. | х | х | 6020 | 1 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 32 | 197 | 6304 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 1261 |
| Итого  | 13585 |  |  |
| 3 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Замена задвижек | Шт. | 2 | Материалы | Руб. | х | х | 8000 | 3 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 10 | 197 | 1970 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 394 |
| Итого | 10364 |  |  |
| 4 | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Замена запорной арматуры | Шт. | 15 | Материалы | Руб. | х | х | 12000 | 3 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 24 | 197 | 4728 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 946 |
| Итого | 17674 |  |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4 раздела 4** | **43569** |  |  |
| **Всего** | **147168** |  |  |