**СОГЛАСОВАНО:**

**Генеральный директор**

**ООО «УЖК «Приоритет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьёва Н.А.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Мира, дом № 38**

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий (видов работ)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Сроки****исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ** |
| 1 | Производство работ |  |  | Материал, т/затраты  | Руб. | х | х | 3000 | По заявкам собственников |  |
| **Итого по пункту 1, раздел 1** | **3000** |  |  |
| **2.Профобслуживание инженерных систем**  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1954 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 12000 | В течение года |  |
| 2 | Отопление |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1026 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 5000 | В течение года |  |
| Консервация системы отопления | Руб. | х | х | 200 | 2 квартал |  |
| Расконсервация системы отопления  | Руб. | х | х | 100 | 4 квартал |  |
| Сервисное обслуживание УУТЭ | Руб. | х | х | 12000 | В течение года |  |
| Плановая поверка УУТЭ | Руб. | х | х | 25000 | 07.06.-21.10.2020 |
| 3 | Электроснабжение |  |  | Электрические работы | Руб. | х | х | 10407 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х | х | 3090 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х | х | 7155 | В течение года |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2** | **77932** |  |  |
| **3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования** |
| 1 | Дезобработка подвалов |  |  | Материал, т/затраты  | Руб. | х | х | 976 | По заявкам собственников |  |
| 2 | Покос травы |  |  | Материал, т/затраты | Руб. | х | х | 1500 |
| **Итого по пункту 1,2 раздел 3** | **2476** |  |  |  | Руб. |
| **4. Ремонт конструктивных элементов зданий** |  |  |  |
| 1 | Ремонт замка в ВРУ | Шт. | 1 | Материалы | Руб. | х | х | 200 |  |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 2 | 197 | 394 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 79 |
| Итого | 673 |  |  |
| 2 | Установка светильников в подъездах | Шт. | 50 | Материалы | Руб. | х | х | 7000 |  |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 32 | 197 | 6304 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 1261 |
| Итого | 14565 |  |  |
| 3 | Подсыпать гравием дворовую территорию со стороны контейнерных площадок | Куб. | 24 | Материалы | Руб. | х | х | 6000 |  |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 16 | 197 | 3152 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 630 |
| Итого | 9782 |  |  |
| **Итого по пункту 1,2,3 раздел 4** | **25020** |  |  |
| **Всего:** | **108428** |  |  |